## ZSS 2025_02 vs 2026_01
Descrizione Articolo | Codice Articolo | Codice GTIN / EAN13 | Cl_sc | ZSS 2026_01
Adattatore bianco per incasso a muro in scatola di derivazione elettrica 502 per Multi Control | 399000072 | 7613367102138 | F5 | 7.7
Adattatore DN 160 - DN 125 per unità EVO | 471100101 | 7613367078860 | F5 | 19
Adattatore nero per incasso a muro in scatola di derivazione elettrica 502 per Multi Control | 399000214 | 7613367054895 | F5 | 7.7
Adattatore pressatrice raccordo a compressione assiale 8 mm - prezzo netto | 399000001 | 7640112415502 | F5 | 54
Anelli di serraggio per tubazioni flessibili - 9 mm x DN 60 - 215 mm - confezione da 10 pezzi | 990319321 | 7640138305825 | F5 | 81
Batteria di post-trattamento - Zehnder ComfoPost CW10 | 398480003 | 7613367031957 | F5 | 2030
Batteria di post-trattamento - Zehnder ComfoPost CW12 | 399000003 | 7640138042270 | F5 | 2090
Batteria di post-trattamento - Zehnder ComfoPost CW6 | 398480002 | 7613367031940 | F5 | 1685
Batteria di post-trattamento - Zehnder ComfoPost CW8 | 399000004 | 7640138042263 | F5 | 1800
Batteria di post-trattamento per deumidificazione isoterma - Zehnder ComfoPost ISO CW10 | 399000007 | 7640138040689 | F5 | 1070
Batteria di post-trattamento per deumidificazione isoterma - Zehnder ComfoPost ISO CW12 | 399000008 | 7640138042058 | F5 | 1090
Batteria di post-trattamento per deumidificazione isoterma - Zehnder ComfoPost ISO CW6 | 399000005 | 7640138042034 | F5 | 995
Batteria di post-trattamento per deumidificazione isoterma - Zehnder ComfoPost ISO CW8 | 399000006 | 7640138042041 | F5 | 1020
Batteria Pre-riscaldo per CAFlex | 400300105 | 8717573046688 | F5 | 950
Batteria Pre-riscaldo per CAQ | 400502007 | 8717573875226 | F5 | 540
Boccola raccordo 20 mm a compressione assiale - confezione 10 pezzi | 399000009 | 7640129229925 | F5 | 24
Boccola raccordo 8 mm a compressione assiale - confezione 10 pezzi | 399000010 | 7640129229932 | F5 | 10
Caladair Carma Season ECO 9008 | CDF026230 | - | F5 | 13212
Caladair Carma Season ECO 9010 | CDF026346 | - | F5 | 15768
Caladair Carma Season ECO 9016 | CDF026490 | - | F5 | 17660
Caladair Carma Season ECO 9023 | CDF026634 | - | F5 | 22441
Caladair Carma Season ECO 9035 | CDF026798 | - | F5 | 30913
Caladair Flatpower Season 1300 | CDF047575 | - | F5 | 14512
Caladair Flatpower Season 1800 | CDF047608 | - | F5 | 18239
Caladair Flatpower Season 2500 | CDF047641 | - | F5 | 20929
Caladair Flatpower Season 600 | CDF047509 | - | F5 | 9173
Caladair Flatpower Season 900 | CDF047542 | - | F5 | 11804
Caladair Neotime Season 1300 | CDF023173 | - | F5 | 12611
Caladair Neotime Season 1800 | CDF023201 | - | F5 | 15707
Caladair Neotime Season 2500 | CDF023222 | - | F5 | 18871
Caladair Neotime Season 600 | CDF023039 | - | F5 | 7688
Caladair Neotime Season 900 | CDF023099 | - | F5 | 10492
Caladair potenziometro 0-10V per versione Season | POT230 | - | F5 | 187
Caladair set di piedini a pavimento | OPT006184 | - | F5 | 223
Caladair Silvertop Season 08 | OPT028674 | - | F5 | 10561
Caladair Silvertop Season 15 | CDF028693 | - | F5 | 13790
Caladair Silvertop Season 23 | CDF028724 | - | F5 | 19908
Caladair Silvertop Season 35 | CDF028755 | - | F5 | 25778
Caladair Silvertop Season 52 | CDF028786 | - | F5 | 32492
Cassetta per collettori 2-5 vie - 500 x 630 x 110 mm | 05000151 | 7613367004197 | F5 | 200
Cassetta per collettori 6-9 vie - 700 x 630 x 110 mm | 05000152 | 7613367004203 | F5 | 230
Cassetta per collettori 10-12 vie - 850 x 630 x 110 mm | 05000153 | 7613367004210 | F5 | 256
Cassetta per collettori 13-16 vie - 1000 x 630 x 110 mm | 05000154 | 7613367004227 | F5 | 296
Catena per Zehnder ZIP 4 mm (prezzo al metro) | 509960 | 7630015261863 | F5 | 2.7
Cavo antenna RF unità EVO - L=10 m | 471100100 | 7613367078853 | F5 | 140
Collettore 10 vie nylon da 1 ¼" | 05000134 | 7630015298463 | F5 | 764
Collettore 10 vie nylon da 1" | 399000025 | 7613367003916 | F5 | 467
Collettore 11 vie nylon da 1 ¼" | 05000135 | 7630015298449 | F5 | 821
Collettore 11 vie nylon da 1" | 399000026 | 7613367003923 | F5 | 496
Collettore 12 tubi con raccordo KOPF12 | 505870 | 7613367004371 | F5 | 125
Collettore 12 vie nylon da 1 ¼" | 05000136 | 7630015298425 | F5 | 877
Collettore 12 vie nylon da 1" | 399000027 | 7613367003930 | F5 | 521
Collettore 13 vie nylon da 1 ¼" | 05000144 | 7630015297206 | F5 | 931
Collettore 13 vie nylon da 1" | 399000119 | 7613367049532 | F5 | 548
Collettore 14 vie nylon da 1 ¼" | 05000145 | 7630015297183 | F5 | 989
Collettore 14 vie nylon da 1" | 399000120 | 7613367049549 | F5 | 579
Collettore 15 vie nylon da 1 ¼" | 05000146 | 7630015297169 | F5 | 1050
Collettore 15 vie nylon da 1" | 399000121 | 7613367049556 | F5 | 609
Collettore 16 vie nylon da 1 ¼" | 05000147 | 7630015297145 | F5 | 1102
Collettore 2 tubi con raccordo KOPF2X1 | 505840 | 7613367004340 | F5 | 59
Collettore 2 vie nylon da 1 ¼" | 05000126 | 7630015298623 | F5 | 325
Collettore 2 vie nylon da 1" | 399000017 | 7613367003831 | F5 | 227
Collettore 3 vie nylon da 1 ¼" | 05000127 | 7630015298609 | F5 | 381
Collettore 3 vie nylon da 1" | 399000018 | 7613367003848 | F5 | 262
Collettore 4 tubi con raccordo KOPF4 | 505850 | 7613367004357 | F5 | 68
Collettore 4 vie nylon da 1 ¼" | 05000128 | 7630015298586 | F5 | 437
Collettore 4 vie nylon da 1" | 399000019 | 7613367003855 | F5 | 289
Collettore 5 vie nylon da 1 ¼" | 05000129 | 7630015298562 | F5 | 494
Collettore 5 vie nylon da 1" | 399000020 | 7613367003862 | F5 | 318
Collettore 6 tubi con raccordo KOPF6 | 505880 | 7630015207496 | F5 | 75
Collettore 6 vie nylon da 1 ¼" | 05000130 | 7630015298548 | F5 | 556
Collettore 6 vie nylon da 1" | 399000021 | 7613367003879 | F5 | 343
Collettore 7 vie nylon da 1 ¼" | 05000131 | 7630015298524 | F5 | 603
Collettore 7 vie nylon da 1" | 399000022 | 7613367003886 | F5 | 371
Collettore 8 tubi con raccordo KOPF8 | 505860 | 7613367004364 | F5 | 95
Collettore 8 vie nylon da 1 ¼" | 05000132 | 7630015298500 | F5 | 654
Collettore 8 vie nylon da 1" | 399000023 | 7613367003893 | F5 | 413
Collettore 9 vie nylon da 1 ¼" | 05000133 | 7630015298487 | F5 | 710
Collettore 9 vie nylon da 1" | 399000024 | 7613367003909 | F5 | 440
Collettore di rinvio 12 tubi UML12 | 505910 | 7613367004401 | F5 | 113
Collettore di rinvio 4 tubi UML4 | 505890 | 7613367004388 | F5 | 47
Collettore di rinvio 8 tubi UML8 | 505900 | 7613367004395 | F5 | 77
Comando per ComfoAir Compact GRC1 | 10017399 | 5030216315945 | F5 | 90
Comfo Post Control - Regolatore di temperatura per Zehnder ComfoPost e ComfoPost ISO | 399000016 | 7640138042133 | F5 | 505
ComfoAir-CA155CM-125-SMHT-W-Z1-EU | 10018631 | 5030216396715 | F5 | 2725
ComfoAir-CA155WM-125-SMHT-W-Z1-EU | 10018630 | 5030216396708 | F5 | 2725
ComfoCase 10 filtri a cono DN 100 per TVA-P e CLRF - ISO Coarse ≥ 45% (G3) | 990320031 | 7640129219353 | F5 | 46
ComfoCase 10 filtri a cono DN 125 per TVA-P e CLRF - ISO Coarse ≥ 45% (G3) | 990320032 | 7640129212835 | F5 | 52
ComfoCase 10 filtri rettangolari (160x110 mm) per CLD-P - ISO Coarse ≥ 45% (G3) colore nero | 990320573 | 7613367205938 | F5 | 85
ComfoCase 10 filtri rettangolari (300x75) per CLF - ISO Coarse ≥ 30% (G3) | 990322100 | 7640138307041 | F5 | 165
ComfoCase bocchetta CLD-P 2 x 75 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm | 988320533 | 7640138034749 | F5 | 205
ComfoCase bocchetta CLD-P 2 x 75 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 990320534 | 7640138035197 | F5 | 205
ComfoCase bocchetta CLD-P 2 x 90 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm | 988320507 | 7640138036439 | F5 | 205
ComfoCase bocchetta CLD-P 2 x 90 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 988320529 | 7640138036385 | F5 | 205
ComfoCase bocchetta CLD-P 3 x 75 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm | 990320533 | 7640138036378 | F5 | 220
ComfoCase bocchetta CLD-P 3 x 75 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 988320512 | 7640138036521 | F5 | 220
ComfoCase bocchetta CLD-P 3 x 90 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 990320546 | 7640138036514 | F5 | 220
ComfoCase bocchetta CLD-P 3 x 90 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 | 990320545 | 7640138036361 | F5 | 220
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 118 mm | 990320810 | 7640138032370 | F5 | 75
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm | 990320812 | 7640138032394 | F5 | 75
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm | 990320813 | 7640138032400 | F5 | 75
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 990320814 | 7640138032417 | F5 | 81
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm | 990320849 | 7640138035029 | F5 | 81
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm | 990320850 | 7640138035036 | F5 | 81
ComfoCase bocchetta CLD-P 75 - Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 224 mm | 990320811 | 7640138036576 | F5 | 75
ComfoCase bocchetta CLD-P 90 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm | 990320845 | 7640138034978 | F5 | 81
ComfoCase bocchetta CLD-P 90 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm | 990320846 | 7640138034985 | F5 | 81
ComfoCase bocchetta CLD-P 90 - Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore | 990320847 | 7640138036682 | F5 | 86
ComfoCase bocchetta CLD-P 90 - Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm | 990320851 | 7640138035043 | F5 | 86
ComfoCase bocchetta CLD-P 90 - Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm | 990320852 | 7640138035050 | F5 | 86
ComfoCase bocchetta CLF per griglia rettangolare, attacco laterale, con graffe Rapid Lock | 990322210 | 7613367064047 | F5 | 56
ComfoCase bocchetta CLRF DN 125 attacco laterale, H 123, con graffe Rapid Lock | 990322213 | 7613367064078 | F5 | 36
ComfoCase bocchetta CLRF DN 125 attacco laterale, H 358, con graffe Rapid Lock | 990322211 | 7613367064054 | F5 | 48
ComfoCase bocchetta CLRF DN 125 attaccodritto, con graffe Rapid Lock | 990322216 | 7613367064108 | F5 | 50
ComfoCase bocchetta CLRF DN 125, doppio attacco laterale, H 358, con graffe Rapid Lock | 990322215 | 7613367064092 | F5 | 62
ComfoCase bocchetta Renoventil, con graffe Rapid Lock | 990322218 | 7613367064122 | F5 | 33
ComfoCase bocchetta TVA-P - prolunga DN 125 L=160 mm | 990326137 | 7613367020784 | F5 | 24
ComfoCase bocchetta TVA-P 1x90 corta L=165 mm con Rapid Lock | 990326144 | 7613367062395 | F5 | 26
ComfoCase bocchetta TVA-P 1x90 dritta corta L=160 mm con Rapid Lock | 990326141 | 7613367062364 | F5 | 26
ComfoCase bocchetta TVA-P 2x75 corta L=150 mm con Rapid Lock | 990326149 | 7613367062449 | F5 | 30
ComfoCase bocchetta TVA-P 2x75 lunga L=385 mm con Rapid Lock | 990326150 | 7613367062456 | F5 | 37
ComfoCase bocchetta TVA-P 2x90 lunga L=400 mm con Rapid Lock | 990326148 | 7613367062432 | F5 | 42
ComfoCase bocchetta TVA-P 90 lunga L=400 mm con Rapid Lock | 990326146 | 7613367062418 | F5 | 29
ComfoCase CSB-P 400 per diffusori lineari Lamina e Linea 400 1xCT90 e 2xCT75 | 990321745 | 7640138044458 | F5 | 121
ComfoCase CSB-P 600 per diffusori lineari Lamina e Linea 600 1xCT110 e 2xCT90 | 990321746 | 7640138044465 | F5 | 173
ComfoCase Filtro per CSB-P 400 ISO Coarse ≥ 55% - confezione 10 pezzi | 990321768 | 7640138044489 | F5 | 122
ComfoCase Filtro per CSB-P 600 ISO Coarse ≥ 55% - confezione 10 pezzi | 990321769 | 7640138044472 | F5 | 159
ComfoCase Kit installazione in opera per Zehnder TVA-P | 990326153 | 7613367062487 | F5 | 22
ComfoCase L di installazione per TVA-P | 990326152 | 7613367062470 | F5 | 14.4
ComfoCase Nervatura per Zehnder CLF | 990322095 | 7640138032332 | F5 | 35
ComfoCase Prolunghe/perni di fissaggio lunghezza 25 mm griglie design - confezione da 20 pezzi | 990320687 | 7640129218707 | F5 | 45
ComfoCase Prolunghe/perni di fissaggio lunghezza 40 mm griglie design - confezione da 20 pezzi | 990320688 | 7640129218714 | F5 | 51
ComfoCase Set angolare di montaggio per CSB-P 400 e CSB-P 600 | 988321646 | 7640138032264 | F5 | 74
ComfoCase Supporto telescopico CSBB per bocchetta CLD-P attacco multiplo a pavimento. Dim.160x260x60-95 mm | 988320370 | 7640138034411 | F5 | 259
ComfoCase Supporto telescopico CSBB per bocchetta CLD-P attacco singolo a pavimento. Dim.160x430x60-95 mm | 990320370 | 7640129213467 | F5 | 147
ComfoCase Tappi DN 75 per CLD-P - confezione da 10 pezzi | 990326138 | 7613367038307 | F5 | 16
ComfoCase Tappi DN 90 per CLD-P - confezione da 10 pezzi | 990326139 | 7613367038314 | F5 | 16
ComfoClime 24 | 471420010 | 7613367034736 | F5 | 6920
ComfoClime 24 Set connessione con ComfoPipe DN 200 | 990326357 | 7613367058961 | F5 | 385
ComfoClime 36 | 471429207 | 7613367053911 | F5 | 6920
ComfoClime 36 Set connessione con ComfoPipe DN 200 | 990326356 | 7613367037027 | F5 | 385
ComfoClime Q L | 471429205 | 7613367053898 | F5 | 8050
ComfoClime Q R | 471429206 | 7613367053904 | F5 | 8050
ComfoClime Set di installazione 1 | 990328763 | 7613367049891 | F5 | 250
ComfoClime Set di installazione 2 | 990328764 | 7613367049907 | F5 | 290
ComfoClime Set di installazione 3 | 990328768 | 7613367051597 | F5 | 205
ComfoCube Cassetta di distribuzione Flat 51 4-attacchi con graffe Rapid Lock | 990322220 | 7613367064139 | F5 | 147
ComfoCube Cassetta di distribuzione Flat 51 6-attacchi con graffe Rapid Lock | 990322221 | 7613367064146 | F5 | 186
ComfoCube CK150 - 4x ComfoTube DN75 | 990430831 | 7613367018248 | F5 | 161
ComfoCube CK150 - 5x ComfoTube DN75 | 990323076 | 7613367032268 | F5 | 165
ComfoDuct Condotto di collegamento per parete di spessore 140 - 260 mm | 990324053 | 7640129215577 | F5 | 198
ComfoDuct Condotto di collegamento per parete di spessore 80 - 140 mm | 990324052 | 7640129215560 | F5 | 184
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 125 versione destra - Bianco 9016 | 990430598 | 7613367032244 | F5 | 337
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 125 versione destra - inox | 990430591 | 7640138035203 | F5 | 317
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 125 versione sinistra - Bianco 9016 | 990430599 | 7613367032251 | F5 | 337
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 125 versione sinistra - inox | 990430592 | 7640138035210 | F5 | 317
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 160 versione destra - inox | 990430594 | 7613367206478 | F5 | 420
ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata DN 160 versione sinistra - inox | 990430595 | 7613367206485 | F5 | 420
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 125 versione destra - bianco | 990430571 | 7613367049785 | F5 | 411
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 125 versione destra - inox | 990430573 | 7613367049808 | F5 | 464
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 125 versione sinistra - bianco | 990430570 | 7613367049778 | F5 | 411
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 125 versione sinistra - inox | 990430572 | 7613367049792 | F5 | 464
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 160 versione destra - bianco | 990430575 | 7613367049822 | F5 | 551
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 160 versione destra - inox | 990430577 | 7613367049846 | F5 | 603
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 160 versione sinistra - bianco | 990430574 | 7613367049815 | F5 | 551
ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata DN 160 versione sinistra - inox | 990430576 | 7613367049839 | F5 | 603
ComfoEdge Griglia esterna DN 125 Portata nominale 200 m3/h | 990430250 | 7640129217076 | F5 | 156
ComfoEdge Griglia esterna DN 160 Portata nominale 350 m3/h | 990430584 | 7640138034817 | F5 | 172
ComfoEdge Griglia esterna DN 180 Portata nominale 550 m3/h | 990430582 | 7640138301247 | F5 | 191
ComfoEdge Griglia esterna DN 200 Portata nominale 600 m3/h | 990430585 | 7640138034824 | F5 | 223
ComfoFit - Codolo di collegamento per tubazione ComfoTube 90 (conf. 1 pz) singolo | 990326016 | 7640129217496 | F5 | 21
ComfoFit Adattatore CK150 per tubo DN 125 - Inclusi O-ring | 990322029 | 7640138033827 | F5 | 49
ComfoFit Adattatore CK150 per tubo DN 160 - Inclusi O-ring | 990322025 | 7640129217649 | F5 | 49
ComfoFit Adattatore per ComfoAir 70 - DN100/ComfoTube DN 90 | 990326032 | 7640129218912 | F5 | 82
ComfoFit Curva doppia 45° orizzontale per canali CK150 - O-ring inclusi | 990322050 | 7613367207291 | F5 | 42
ComfoFit Curva doppia 90° orizzontale per canali CK150 - O-ring inclusi | 990322021 | 7640129217601 | F5 | 46
ComfoFit Curva doppia 90° verticale per canali CK150 - O-ring inclusi | 990322022 | 7640129217618 | F5 | 39
ComfoFit Curva flat 51 H 90°con Rapid Lock, graffe incluse | 990322201 | 7613367059760 | F5 | 29
ComfoFit Curva flat 51 V 90°con Rapid Lock, graffe incluse | 990322200 | 7613367063958 | F5 | 29
ComfoFit Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe Plus - DN 125 | 990326330 | 7640138036859 | F5 | 16
ComfoFit Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe Plus - DN 160 | 990326331 | 7630015294120 | F5 | 18
ComfoFit Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe Plus - DN 180 | 990326332 | 7630015294175 | F5 | 21
ComfoFit Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe Plus - DN 200 | 990326339 | 7640138036743 | F5 | 22
ComfoFit Raccordi doppi per canali CK150 - inclusi O-Ring | 990322023 | 7640129217625 | F5 | 39
ComfoFit Raccordo 2xCK150 - DN 160 | 990322049 | 7613367207789 | F5 | 49
ComfoFit Raccordo 90° ComfoTube flat 51-DN90 con graffe Rapid Lock | 990322205 | 7613367064009 | F5 | 29
ComfoFit Raccordo 90° Diametro interno Ø 75 mm per Zehnder ComfoTube 75 con graffe Rapid Lock | 990322152 | 7613367052709 | F5 | 18
ComfoFit Raccordo 90° Diametro interno Ø 90 mm per Zehnder ComfoTube 90 con graffe Rapid Lock | 990322153 | 7640138034862 | F5 | 22
ComfoFit Raccordo a X per tubo flat51 con graffe Rapid Lock | 990322207 | 7613367064023 | F5 | 65
ComfoFit Raccordo a Y per tubo flat51 con graffe Rapid Lock | 990322203 | 7613367063989 | F5 | 45
ComfoFit Raccordo ComfoTube flat 51 con graffe Rapid Lock | 990322202 | 7613367063972 | F5 | 29
ComfoFit Raccordo ComfoTube flat 51-2xDN75 con graffe Rapid Lock | 990322206 | 7613367064016 | F5 | 35
ComfoFit Raccordo ComfoTube flat 51-DN75/90 con graffe Rapid Lock | 990322204 | 7613367063996 | F5 | 29
ComfoFit Raccordo DN75 - DN 90 con graffe Rapid Lock | 990322010 | 5030216112544 | F5 | 15
ComfoFit Raccordo in acciaio ad Y 45° DN 125/125/125 | 990326300 | 7640138036750 | F5 | 112
ComfoFit Raccordo in acciaio ad Y 45° DN 160/160/160 | 990326301 | 7640138036767 | F5 | 112
ComfoFit Raccordo in acciaio ad Y 45° DN 200/200/200 | 990326316 | 7613367206447 | F5 | 159
ComfoFit Raccordo Zehnder ComfoTube 75 Diametro interno Ø 75 mm | 990328107 | 7640129216307 | F5 | 6.5
ComfoFit Raccordo Zehnder ComfoTube 90 Diametro interno Ø 90 mm | 990328109 | 7640129216314 | F5 | 7.7
ComfoFit riduzione maschio-maschio DN 125-DN160 | 990326336 | 7630015294106 | F5 | 41
ComfoFit riduzione maschio-maschio DN 160-DN180 | 990328664 | 7640138036880 | F5 | 41
ComfoFit riduzione maschio-maschio DN 160-DN200 | 990326349 | 7630015294151 | F5 | 44
ComfoFit riduzione maschio-maschio DN 180-DN200 | 990326352 | 7630015294182 | F5 | 43
ComfoFit Therm Curva 90° isolata per ComfoTube Therm 90 | 990430856 | 7613367025536 | F5 | 46
ComfoFit Therm Curva orizzontale isolata per ComfoTube Therm Flat 51 | 990430851 | 7613367025482 | F5 | 38
ComfoFit Therm Curva verticale isolata per ComfoTube Therm Flat 51 | 990430850 | 7613367025475 | F5 | 38
ComfoFit Therm Raccordo a 90° isolato tra ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51 | 990430852 | 7613367025499 | F5 | 38
ComfoFit Therm Raccordo isolato per ComfoTube Therm 90 | 990430855 | 7613367025529 | F5 | 26
ComfoFit Therm Raccordo isolato per ComfoTube Therm Flat 51 | 990430854 | 7613367025512 | F5 | 34
ComfoFit Therm Raccordo planare isolato tra ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51 | 990430857 | 7613367025543 | F5 | 38
ComfoFix Staffa di fissaggio flat 51 - confezione da 10 pezzi | 990322016 | 7640138037337 | F5 | 60
ComfoFix Staffa di fissaggio per ComfoTube 75 - confezione 10 pezzi | 990327200 | 7640138039980 | F5 | 51
ComfoFix Staffa di fissaggio per ComfoTube 90 - confezione 10 pezzi | 990327201 | 7640138039997 | F5 | 51
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990322315 | 7613367077412 | F5 | 80
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322314 | 7613367077405 | F5 | 76
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990322317 | 7613367077436 | F5 | 98
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322316 | 7613367077429 | F5 | 93
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLF, 360x140 mm, acciaio inox | 990322313 | 7613367077238 | F5 | 85
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per CLF, 360x140 mm, bianco, RAL9016 | 990322312 | 7613367077221 | F5 | 80
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per TVA e CLRF, DN125, acciaio inox, incluso filtro | 990322311 | 7613367077214 | F5 | 65
ComfoGrid Bologna Griglia Classic per TVA e CLRF, DN125, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322310 | 7613367077207 | F5 | 65
ComfoGrid Griglia rettangolare di ripresa per ComfoCase RenoVentil | 990326253 | 7640138033964 | F5 | 25
ComfoGrid Griglia tonda di mandata ad effetto Coanda per ComfoCase Renoventil | 990326254 | 7640138033971 | F5 | 17
ComfoGrid Lamina 400 - Diffusore lineare - Alluminio anodizzato | 990321740 | 7640138044496 | F5 | 200
ComfoGrid Lamina 400 - Diffusore lineare - finitura Bianco | 988321741 | 7630015234102 | F5 | 173
ComfoGrid Lamina 600 - Diffusore lineare - Alluminio anodizzato | 990321760 | 7640138044199 | F5 | 211
ComfoGrid Lamina 600 - Diffusore lineare - finitura Bianco | 988321761 | 7640138044502 | F5 | 186
ComfoGrid Linea 400 - Diffusore lineare - Finitura Inox | 990321792 | 7613367010891 | F5 | 187
ComfoGrid Linea 400 - Diffusore lineare - Finitura Vetro Bianco | 990321791 | 7613367010914 | F5 | 292
ComfoGrid Linea 400 - Diffusore lineare - Finitura Vetro Nero | 990321790 | 7613367010907 | F5 | 288
ComfoGrid Linea 600 - Diffusore lineare - Finitura Inox | 990321795 | 7613367010921 | F5 | 203
ComfoGrid Linea 600 - Diffusore lineare - Finitura Vetro Bianco | 990321794 | 7613367010945 | F5 | 314
ComfoGrid Linea 600 - Diffusore lineare - Finitura Vetro Nero | 990321793 | 7613367010938 | F5 | 311
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLD, 290x170 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990322304 | 7613367077160 | F5 | 80
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLD, 290x170 mm, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322305 | 7613367077177 | F5 | 76
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLD, 460x170 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990322307 | 7613367077191 | F5 | 98
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLD, 460x170 mm, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322306 | 7613367077184 | F5 | 93
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLF, 360x140 mm, acciaio inox | 990322303 | 7613367077153 | F5 | 85
ComfoGrid Milano Griglia Classic per CLF, 360x140 mm, bianco, RAL9016 | 990322302 | 7613367077146 | F5 | 80
ComfoGrid Milano Griglia Classic per TVA e CLRF, DN125, acciaio inox, incluso filtro | 990322301 | 7613367077139 | F5 | 65
ComfoGrid Milano Griglia Classic per TVA e CLRF, DN125, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322300 | 7613367077122 | F5 | 65
ComfoGrid Molletta per griglia di design per CLD-P | 990320589 | 7640138035487 | F5 | 17
ComfoGrid Molletta per griglia lineare Lamina (1 pezzo) | 990321670 | 7640129218813 | F5 | 1.7
ComfoGrid Perni per griglia lineare Lamina (10 pz) | 990320697 | 7613367205945 | F5 | 58
ComfoGrid Perni per griglia lineare Linea (10 pz) | 990320699 | 7613367205969 | F5 | 62
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLD 430x160 mm, acciaio inox | 990320624 | 7640138030062 | F5 | 89
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLD a pavimento, 300x200 mm, acciaio inox | 990320622 | 7640129214075 | F5 | 80
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, acciaio inox | 990320620 | 7640129214051 | F5 | 53
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320621 | 7640129214068 | F5 | 48
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLD,430x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320627 | 7640138030079 | F5 | 84
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLF 350 x 130 mm, acciaio inox | 990322083 | 7613367206515 | F5 | 101
ComfoGrid Pisa Griglia Classic per CLF, 350 x 130 mm, bianco RAL 9016 | 990322082 | 7613367206522 | F5 | 80
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLD a pavimento, 300x200 mm, acciaio inox | 990320612 | 7640129214044 | F5 | 80
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, acciaio inox | 990320610 | 7640129214020 | F5 | 53
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320611 | 7640129214037 | F5 | 48
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, acciaio inox | 990320617 | 7640138034183 | F5 | 89
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320618 | 7640138034190 | F5 | 84
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLF, 350x130 mm, acciaio inox | 990322081 | 7613367206492 | F5 | 101
ComfoGrid Roma Griglia Classic per CLF, 350x130 mm, bianco, RAL9016 | 990322080 | 7613367206508 | F5 | 80
ComfoGrid Rubino Griglia Design per CLD, 270x192, acciaio inox, incluso filtro | 990322343 | 7613367077696 | F5 | 179
ComfoGrid Rubino Griglia Design per CLD, 270x192, bianco, RAL9016, incluso filtro | 990322342 | 7613367077689 | F5 | 175
ComfoGrid Rubino Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, acciaio inox, incluso filtro | 990322341 | 7613367077672 | F5 | 120
ComfoGrid Rubino Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322340 | 7613367077665 | F5 | 120
ComfoGrid Topazio Griglia Design per CLD, 270x170, acciaio inox, incluso filtro | 990322333 | 7613367077658 | F5 | 179
ComfoGrid Topazio Griglia Design per CLD, 270x170, bianco, RAL9016, incluso filtro | 990322332 | 7613367077641 | F5 | 175
ComfoGrid Topazio Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, acciaio inox, incluso filtro | 990322331 | 7613367077634 | F5 | 120
ComfoGrid Topazio Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322330 | 7613367077627 | F5 | 120
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLD a pavimento, 300x200 mm, acciaio inox | 990320642 | 7640129214136 | F5 | 77
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, acciaio inox | 990320640 | 7640129214112 | F5 | 53
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLD, 260x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320641 | 7640129214129 | F5 | 48
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, acciaio inox | 990320648 | 7640138034404 | F5 | 89
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLD, 430x160 mm, bianco, RAL9016 | 990320647 | 7640138030093 | F5 | 84
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLF, 350x130 mm, acciaio inox | 990322087 | 7613367206553 | F5 | 101
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per CLF, 350x130 mm, bianco, RAL9016 | 990322086 | 7613367206560 | F5 | 80
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per TVA e CLRF, DN 125, 160 x 160 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990322089 | 7613367205181 | F5 | 58
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per TVA e CLRF, DN 125, 160x160 mm, bianco RAL 9016, incluso filtro | 990322090 | 7613367205198 | F5 | 58
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per TVA e CLRF, DN 125, D=160 mm, acciaio inox, incluso filtro | 990320780 | 7613367205143 | F5 | 58
ComfoGrid Venezia Griglia Classic per TVA e CLRF, DN 125, D=160 mm, bianco RAL 9016, incluso filtro | 990320781 | 7613367205150 | F5 | 58
ComfoGrid Zaffiro Griglia Design per CLD, 305x180, acciaio inox, incluso filtro | 990322323 | 7613367077610 | F5 | 179
ComfoGrid Zaffiro Griglia Design per CLD, 305x180, bianco, RAL9016, incluso filtro | 990322322 | 7613367077603 | F5 | 175
ComfoGrid Zaffiro Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, acciaio inox, incluso filtro | 990322321 | 7613367077450 | F5 | 120
ComfoGrid Zaffiro Griglia Design per TVA e CLRF, DN125, bianco, RAL 9016, incluso filtro | 990322320 | 7613367077443 | F5 | 120
ComfoLED - Regolatore cablato per recuperatori decentrali CS50 e CA70 | 528009050 | 7640138049620 | F5 | 220
ComfoMain canale doppio CK150 - L=1,5m - 2 pz | 990322051 | 7613367054161 | F5 | 67
ComfoMain canale doppio CK150 PLUS - L=1m - 2 pz | 990322052 | 7613367054178 | F5 | 77
ComfoMain CK 150 - Raccordo flessibile 0,5 m | 990328821 | 7640138035395 | F5 | 41
ComfoMain O-ring per il collegamento dei canali CK150 - confezione da 10 pezzi | 990322026 | 7640129217656 | F5 | 45
ComfoMain Tappo doppio per canale CK150 | 990322024 | 7640129217632 | F5 | 16
ComfoPipe Adattatore per Zehnder ComfoAir 180-DN125 | 990328804 | 7630015260521 | F5 | 38
ComfoPipe Compact DN125 - Raccordo F-F | 990328760 | 7613367206416 | F5 | 21
ComfoPipe Compact DN125 - Raccordo M-F | 990328692 | 7640138047077 | F5 | 21
ComfoPipe Compact DN125 M-F - lunghezza 1 metro | 990328690 | 7640138047053 | F5 | 51
ComfoPipe Compact DN125 M-F- curva 45° | 990328691 | 7640138047060 | F5 | 22
ComfoPipe Compact DN160 - Raccordo F-F | 990328761 | 7613367206423 | F5 | 22
ComfoPipe Compact DN160 - Raccordo M-F | 990328695 | 7640138047107 | F5 | 22
ComfoPipe Compact DN160 M-F - lunghezza 1 metro | 990328693 | 7640138047084 | F5 | 74
ComfoPipe Compact DN160 M-F- curva 45° | 990328694 | 7640138047091 | F5 | 27
ComfoPipe Compact DN200 - Raccordo F-F | 990328762 | 7613367206430 | F5 | 23
ComfoPipe Compact DN200 - Raccordo M-F | 990328698 | 7640138047138 | F5 | 23
ComfoPipe Compact DN200 M-F - lunghezza 1 metro | 990328696 | 7640138047114 | F5 | 105
ComfoPipe Compact DN200 M-F- curva 45° | 990328697 | 7640138047121 | F5 | 41
ComfoPipe PLUS Curva 45° DN 160 - D = 246 / 160 mm | 990328701 | 7640138030116 | F5 | 37
ComfoPipe PLUS Curva 45° DN 200 - D = 286 / 200 mm | 990328721 | 7640138030154 | F5 | 64
ComfoPipe PLUS DN160 n.2 curve a 45° di collegamento con CA Q 350 e 450 TR | 990328704 | 7640138036446 | F5 | 66
ComfoPipe PLUS DN200 adattatore per CA Q 450 e 600 | 990328723 | 7640138030178 | F5 | 75
ComfoPipe PLUS raccordo DN 160 - D246/160 | 990328702 | 7640138030123 | F5 | 24
ComfoPipe PLUS raccordo DN 200 - D286/200 | 990328722 | 7640138030161 | F5 | 25
ComfoPipe Plus tubazione DN 160 - L=1000 mm D = 246 / 160 mm | 990328700 | 7640138030109 | F5 | 84
ComfoPipe Plus tubazione DN 200 - L=1000 mm D = 286 / 200 mm | 990328720 | 7640138030147 | F5 | 109
ComfoRoom | 610000003 | - | F5 | Su Richiesta
ComfoSense - Cavetto di collegamento CA Standard | 400300207 | 8717573036634 | F5 | 38
ComfoSense - scatola da esterno | 659000270 | 8717573485135 | F5 | 22
ComfoSense 67 comando per ComfoAir 160 e 180 | 655010210 | 8717573485111 | F5 | 325
ComfoSense 67 comando per ComfoAir 160 e 180 più mounting Box | 655010215 | 8717573486804 | F5 | 344
ComfoSense C67 comando per ComfoAir Q | 655010230 | 8717573872904 | F5 | 332
ComfoSense C67 comando per ComfoAir Q, con scatola installazione esterna | 655010235 | 8717573872928 | F5 | 345
Comfosense comando RF (radio frequenza) da abbinare a ComfoSense 67/C67 | 655000755 | 8717573023313 | F5 | 170
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=30mm per CLF - Flat 51 | 988322015 | 7630015248307 | F5 | 35
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=30mm per CSB - DN75 | 988320030 | 7630015232139 | F5 | 24
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=30mm per CSB - DN90 | 988320031 | 7630015221850 | F5 | 29
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=75 mm per CLD e TVA - DN75 | 990320026 | 7640129212798 | F5 | 24
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=75 mm per CLD e TVA - DN90 | 990320027 | 7640129212804 | F5 | 29
ComfoSet - Kit riduzione portata silenziato L=75mm per CLRF - Flat 51 | 990322015 | 7640129217922 | F5 | 35
ComfoSilence Silenziatore CSI 125/125, mm 281x197x700, connessioni DN125 | 990318243 | 7630015248123 | F5 | 436
ComfoSilence Silenziatore CSI 160/160, mm 281x197x700, connessioni DN160 | 990318245 | 7630015248109 | F5 | 711
ComfoSilence Silenziatore CSI 180/180, mm 350x232x700, connessioni DN180 | 990318242 | 7630015248840 | F5 | 988
ComfoSilence Silenziatore flessibile TSD DN 125 | 990318031 | 7640129219865 | F5 | 127
ComfoSilence Silenziatore flessibile TSD DN 160 | 990318033 | 7640129219889 | F5 | 139
ComfoSilence Silenziatore flessibile TSD DN 200 | 990318035 | 7640129219902 | F5 | 211
ComfoSwitch C67 comando per ComfoAir Q e ComfoAir Flex | 655010250 | 8717573024228 | F5 | 188
ComfoSwitch C67 comando per ComfoAir Q e ComfoAir Flex, con scatola installazione esterna | 655010255 | 8717573872959 | F5 | 200
ComfoTool Utensile tagliatubi per ComfoTube DN75/90 | 990000110 | 7613367029596 | F5 | 53
ComfoTool Utensile tagliatubi per ComfoTube DN75/90 - lama di ricambio | 990000111 | 7613367029602 | F5 | 9.4
ComfoTube 75 - Rotolo da 20 metri | 990328095 | 7613367012918 | F5 | 135
ComfoTube 75 - Rotolo da 50 metri | 990328094 | 7613367012901 | F5 | 292
ComfoTube 90 - Rotolo da 20 metri | 990328097 | 7613367012932 | F5 | 186
ComfoTube 90 - Rotolo da 50 metri | 990328096 | 7613367012925 | F5 | 397
ComfoTube flat 51 - Rotolo da 20 metri | 990328077 | 7640129217885 | F5 | 343
ComfoTube flat 51 - Rotolo da 50 metri | 990328078 | 7640129218981 | F5 | 857
ComfoTube O-ring DN75 - confezione da 10 pezzi | 990328362 | 7640138304149 | F5 | 19
ComfoTube O-ring DN90 - confezione da 10 pezzi | 990328363 | 7640138304217 | F5 | 23
ComfoTube O-ring per ComfoTube flat 51 - confezione da 10 pezzi | 990328352 | 7640129217861 | F5 | 43
ComfoTube Tappo per Zehnder ComfoTube flat 51 - confezione da 10 pezzi | 990328252 | 7640138302787 | F5 | 86
ComfoTube Therm 90 - Rotolo da 20 metri | 990328030 | 7613367205228 | F5 | 545
ComfoTube Therm Flat51 - Rotolo da 10 metri | 990328032 | 7613367026090 | F5 | 365
ComfoTubeTappo 75 per Zehnder ComfoTube 75 – confezione da 10 pz | 990328262 | 7640138304521 | F5 | 25
ComfoTubeTappo 90 per Zehnder ComfoTube 90 – confezione da 10 pz | 990328263 | 7640138304699 | F5 | 31
ComfoValve Luna Air Blocker | 705613001 | 5030216112292 | F5 | 9
ComfoValve Luna E - Valvola di ripresa con portata regolabile per bocchetta tonda DN125mm con filtro, bianco 9003 | 705613127 | 7613367206331 | F5 | 39
ComfoValve Luna E Black - Valvola di ripresa con portata regolabile per bocchetta tonda DN125mm con filtro, nero 9005 | 705613134 | 7613367035689 | F5 | 43
ComfoValve Luna S - Valvola di mandata con portata regolabile per bocchetta tonda DN125mm, bianco 9003 | 705613126 | 5030216112315 | F5 | 39
ComfoValve Luna S Black - Valvola di mandata con portata regolabile per bocchetta tonda DN125mm, nero 9005 | 705613135 | 7613367035665 | F5 | 43
ComfoWell 4 - set montaggio 220 per Zehnder ComfoAir 160 | 990323569 | 7640138034459 | F5 | 205
ComfoWell 10 - 520x230x500 | 990323502 | 7640138031083 | F5 | 508
ComfoWell 10 - Box filtro 520 | 990323552 | 7640138031403 | F5 | 370
ComfoWell 10 - Filtro per box filtro 520 - Carboni Attivi (CA) | 990323608 | 7640138033056 | F5 | 121
ComfoWell 10 - Filtro per box filtro 520 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) | 990323607 | 7640138033049 | F5 | 121
ComfoWell 10 - set di montaggio 520 per Zehnder ComfoAir Q 350/450 TR | 990323645 | 7630015273156 | F5 | 493
ComfoWell 12 - 625x230x500 | 990323505 | 7630015273361 | F5 | 601
ComfoWell 12 - Box filtro 625 | 990323555 | 7630015273057 | F5 | 390
ComfoWell 12 - Filtro per box filtro 625 - Carboni Attivi (CA) | 990323655 | 7630015273118 | F5 | 141
ComfoWell 12 - Filtro per box filtro 625 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) | 990323654 | 7630015273095 | F5 | 141
ComfoWell 12 - set di montaggio 625 per Zehnder ComfoAir Q 350/450 TR | 990323643 | 7630015273170 | F5 | 516
ComfoWell 4 - 220x230x500 | 990323500 | 7640138031069 | F5 | 264
ComfoWell 4 - Box filtro 220 | 990323550 | 7640138031380 | F5 | 291
ComfoWell 4 - Filtro per box filtro 220 - Carboni Attivi (CA) | 990323602 | 7640138032998 | F5 | 71
ComfoWell 4 - Filtro per box filtro 220 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) | 990323601 | 7640138032981 | F5 | 80
ComfoWell 4 - set di montaggio 220 per Zehnder ComfoAir Flex | 990323710 | 7613367018910 | F5 | 124
ComfoWell 6 - 320x230x500 | 990323501 | 7640138031076 | F5 | 343
ComfoWell 6 - Box filtro 320 | 990323551 | 7640138031397 | F5 | 331
ComfoWell 6 - Filtro per box filtro 320 - Carboni Attivi (CA) | 990323605 | 7640138033025 | F5 | 81
ComfoWell 6 - Filtro per box filtro 320 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) | 990323604 | 7640138033018 | F5 | 91
ComfoWell 6 - set di montaggio 320 per Zehnder ComfoAir Flex | 990323711 | 7613367018927 | F5 | 181
ComfoWell 6 - set di montaggio 320 per Zehnder ComfoAir Q 350/450 TR | 990323644 | 7630015273125 | F5 | 452
ComfoWell 6 - set montaggio 320 per Zehnder ComfoAir 160 | 990323570 | 7640138034466 | F5 | 232
ComfoWell 6 - set montaggio 320 per Zehnder ComfoAir 200 | 990323517 | 7640138031175 | F5 | 244
ComfoWell 8 - 420x230x500 | 990323504 | 7630015273354 | F5 | 428
ComfoWell 8 - Box filtro 420 | 990323554 | 7630015273040 | F5 | 364
ComfoWell 8 - Filtro per box filtro 420 - Carboni Attivi (CA) | 990323652 | 7630015273101 | F5 | 114
ComfoWell 8 - Filtro per box filtro 420 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) | 990323651 | 7630015273088 | F5 | 114
ComfoWell 8 - set di montaggio 420 per Zehnder ComfoAir Flex | 990323712 | 7613367018934 | F5 | 203
ComfoWell 8 - set di montaggio 420 per Zehnder ComfoAir Q 350/450 TR | 990323640 | 7630015273132 | F5 | 473
ComfoWell Adattatore per uscita a 90° per CW 10 520x230x230 | 990323532 | 7640138031304 | F5 | 284
ComfoWell Adattatore per uscita a 90° per CW 12 625x230x230 | 990323630 | 7630015273019 | F5 | 328
ComfoWell Adattatore per uscita a 90° per CW 4 220x230x230 | 990323530 | 7640138031281 | F5 | 198
ComfoWell Adattatore per uscita a 90° per CW 6 320x230x230 | 990323531 | 7640138031298 | F5 | 227
ComfoWell Adattatore per uscita a 90° per CW 8 420x230x230 | 990323620 | 7630015273002 | F5 | 262
ComfoWell Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230 | 06000084 | 7630015296902 | F5 | 146
ComfoWell Adattatori di mandata CD-CW4 220 x 230 | 06000090 | 7630015296803 | F5 | 125
ComfoWell Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230 | 06000083 | 7630015296926 | F5 | 128
ComfoWell Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230 | 399000002 | 7613367004128 | F5 | 140
ComfoWell Cornice distanziatrice per piastra di montaggio CW 10 - 520 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio | 990323539 | 7640138034152 | F5 | 117
ComfoWell Cornice distanziatrice per piastra di montaggio CW 12 - 625 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio | 990323634 | 7630015273033 | F5 | 125
ComfoWell Cornice distanziatrice per piastra di montaggio CW 4 - 220 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio | 990323537 | 7640138034138 | F5 | 104
ComfoWell Cornice distanziatrice per piastra di montaggio CW 6 - 320 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio | 990323538 | 7640138034145 | F5 | 107
ComfoWell Cornice distanziatrice per piastra di montaggio CW 8 - 420 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio | 990323624 | 7630015273026 | F5 | 112
ComfoWell Piastra flangia per CW 10 - DN 160 520 x 230 | 990323564 | 7640138031632 | F5 | 139
ComfoWell Piastra flangia per CW 10 - DN 200 520 x 230 | 990323514 | 7640138031144 | F5 | 153
ComfoWell Piastra flangia per CW 12 - DN 160 625 x 230 | 990323637 | 7630015273316 | F5 | 159
ComfoWell Piastra flangia per CW 12 - DN 180 625 x 230 | 990323638 | 7630015273330 | F5 | 166
ComfoWell Piastra flangia per CW 12 - DN 200 625 x 230 | 990323639 | 7630015273347 | F5 | 179
ComfoWell Piastra flangia per CW 4 - DN 125 220 x 230 | 990323510 | 7640138031106 | F5 | 73
ComfoWell Piastra flangia per CW 4 - DN 125 220 x 230 - per ComfoAir 180 mandata inferiore | 990323577 | 7640138035357 | F5 | 74
ComfoWell Piastra flangia per CW 6 - DN 125 320 x 230 | 990323511 | 7640138031113 | F5 | 85
ComfoWell Piastra flangia per CW 6 - DN 160 320 x 230 | 990323512 | 7640138031120 | F5 | 102
ComfoWell Piastra flangia per CW 8 - DN 125 420 x 230 | 990323625 | 7630015273255 | F5 | 102
ComfoWell Piastra flangia per CW 8 - DN 160 420 x 230 | 990323627 | 7630015273279 | F5 | 107
ComfoWell Piastra flangia per CW 8 - DN 180 420 x 230 | 990323628 | 7630015273286 | F5 | 127
ComfoWell Piastra flangia per CW 8 - DN 200 420 x 230 | 990323629 | 7630015273293 | F5 | 139
ComfoWell Piastra per ComfoMain CK 150 - CW4 | 990323540 | 7613367054871 | F5 | 73
ComfoWell Piastra per Ctube 10 x 75 - 520x230 | 990323614 | 7640138036309 | F5 | 158
ComfoWell Piastra per Ctube 10 x 90 - 520x230 | 990323615 | 7640138036316 | F5 | 200
ComfoWell Piastra per Ctube 12 x 75 - 625x230 | 990323631 | 7630015273231 | F5 | 186
ComfoWell Piastra per Ctube 12 x 90 - 625x230 | 990323632 | 7630015273248 | F5 | 218
ComfoWell Piastra per Ctube 4 x 75 - 220x230 | 990323610 | 7640138036262 | F5 | 85
ComfoWell Piastra per Ctube 4 x 90 - 220x230 | 990323611 | 7640138036279 | F5 | 101
ComfoWell Piastra per Ctube 6 x 75 - 320x230 | 990323612 | 7640138036286 | F5 | 115
ComfoWell Piastra per Ctube 6 x 90 - 320x230 | 990323613 | 7640138036293 | F5 | 131
ComfoWell Piastra per Ctube 8 x 75 - 420x230 | 990323621 | 7630015273200 | F5 | 137
ComfoWell Piastra per Ctube 8 x 90 - 420x230 | 990323622 | 7630015273217 | F5 | 165
ComfoWell Therm modulo di connessione cieco CW8 | 990430859 | 7613367025567 | F5 | 150
ComfoWell Therm modulo di connessione CW8 - 2x90 | 990430858 | 7613367025550 | F5 | 195
ComfoWell Therm modulo di connessione CW8 - 4x90 | 990430860 | 7613367025574 | F5 | 242
ComfoWell Therm piastra di chiusura CW8 | 990430861 | 7613367025581 | F5 | 59
ComfoWell Therm piastra di collegamento CW8 5x90 | 990430863 | 7613367025604 | F5 | 191
ComfoWell Therm piastra flangia CW8 DN 160 | 990430862 | 7613367025598 | F5 | 128
ComfoWell Therm Silenziatore CW8 | 990430867 | 7613367025659 | F5 | 421
ComfoWell Therm tappo DN90 | 990430865 | 7613367025628 | F5 | 11
Connect Box per ComfoSpot 50 e ComfoAir 70 | 527010580 | 7613367031049 | F5 | 775
Coppelle per l'isolamento di collettori modulari di distribuzione radiante da 1"1/4 da 2 a 8 vie | 399000096 | 7613367025833 | F5 | 19
Coppelle per l'isolamento di collettori modulari di distribuzione radiante da 1"1/4 da 8 a 16 vie | 399000097 | 7613367025840 | F5 | 37
Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) | 400100080 | 8717573485418 | F5 | 26
Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) + telaio | 400100081 | 8717573488228 | F5 | 44
Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 350 - 500 - 550 (G3) | 006040120 | 8717573012065 | F5 | 30
Coppia di filtri per CA100 (G4) | 527004700 | 7640129218295 | F5 | 83
Coppia di filtri per Climos - ISO Coarse ≥ 75% per mandata e ripresa (M5/M5) | 527004270 | 7640112415311 | F5 | 65
Coppia di filtri per Climos - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 75% per mandata e ripresa (F7/M5) | 527004280 | 7630015259532 | F5 | 75
Coppia di filtri per ComfoAir 140 (G3) | 006040130 | 8717573475013 | F5 | 28
Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100023 | 8717573482646 | F5 | 60
Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100024 | 8717573482653 | F5 | 63
Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100090 | 8717573487016 | F5 | 58
Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100091 | 8717573487023 | F5 | 63
Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100014 | 8717573476768 | F5 | 75
Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100013 | 8717573476751 | F5 | 83
Coppia di filtri per ComfoAir 250 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4) | 527004260 | 7630015259501 | F5 | 74
Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100085 | 8717573486071 | F5 | 80
Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ISO ePM1 ≥ 50% e ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100084 | 8717573486064 | F5 | 85
Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4) | 527005180 | 7630015239534 | F5 | 47
Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4) | 527005190 | 7630015239541 | F5 | 50
Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA155 - ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3) | 10017148 | 5030216396531 | F5 | 54
Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA185 - ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3) | 10017150 | 5030216396586 | F5 | 59
Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO Coarse per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100170 | 8717573048408 | F5 | 55
Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100180 | 8717573048422 | F5 | 60
Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400100122 | 8717573039895 | F5 | 77
Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4) | 400100121 | 8717573039888 | F5 | 86
Coppia di filtri per ComfoAir WHR 90 (G3) | 006040102 | 8717573012034 | F5 | 35
Coppia di filtri per ComfoAirQ - Carboni attivi ISO ePM10 ≥ 65% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (AC/G4) | 400100097 | 8717573040853 | F5 | 83
Coppia di filtri per ComfoAirQ - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 400502012 | 8717573875707 | F5 | 69
Coppia di filtri per ComfoAirQ - ISO ePM1 ≥ 65% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4) | 400502013 | 8717573875714 | F5 | 75
Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4) | 527005390 | 7630015239169 | F5 | 50
Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4) | 527005400 | 7630015239176 | F5 | 53
Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 471100065 | 7613367065174 | F5 | 47
Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4) | 471100064 | 7613367065167 | F5 | 52
Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4) | 471100066 | 7613367065181 | F5 | 63
Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4) | 471100067 | 7613367065198 | F5 | 68
Coppia di filtri per Focus 200 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4) | 527004260 | 7630015259501 | F5 | 74
Coppia di filtri per Focus 200 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4) | 527003430 | 7630015259518 | F5 | 83
Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4) | 527004250 | 7640112415298 | F5 | 69
Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4) | 527003440 | 7630015259495 | F5 | 84
Coppia di telai con filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550 (G3) | 400100031 | 8717573488679 | F5 | 43
Copri giunto per Zehnder ZIP | 506200 | 7640120330453 | F5 | 21
Copri giunto per Zehnder ZIP - isolamento | 505930 | 7630015203801 | F5 | 2.2
Copri giunto terminale per Zehnder ZIP | 506210 | 7640120330460 | F5 | 22
Deumidificatore ComfoDew A | 399000301 | 7613367061930 | F5 | 2900
Deumidificatore ComfoDew B | 399000302 | 7613367061947 | F5 | 4360
Deumidificatore isotermico Zehnder Dew 200 | 06000064 | 7630015297022 | F5 | 3070
Deumidificatore isotermico Zehnder Dew 200 Basic - solo deumidificazione isotermica | 06000108 | 7613367003732 | F5 | 2550
Deumidificatore isotermico Zehnder Dew 200P | 06000070 | 7630015297008 | F5 | 2745
Deumidificatore isotermico Zehnder Dew 350 | 06000087 | 7630015297688 | F5 | 4630
Deumidificatore isotermico Zehnder Dew 500 | 06000089 | 7630015296827 | F5 | 5730
Deumidificatore Zehnder ComfoDew 500 | 06000088 | 7630015296841 | F5 | 5045
Dima completa Zehnder Dew 200P | 06000011 | 7630015297060 | F5 | 230
Estrattore singolo flusso Zehnder ZCV2 | 18514722 | 5030216395343 | F5 | 179
EVO Sense comando per unità EVO | 471100018 | 7613367064702 | F5 | 332
EVO Switch comando per unità EVO | 471100017 | 7613367064696 | F5 | 156
Fascia perimetrale 100x8mm con pellicola di protezione per pannello Zehnder SpiderFloor | 399000075 | 7613367102152 | F5 | 125
Filtro per ComfoFond-L 2011 471310011/016/021/026 | 400100060 | 8717573481793 | F5 | 90
Filtro per ComfoFond-L Eco - ISO Coarse ≥ 60% per mandata (G4) | 400100066 | 7630015207007 | F5 | 50
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-1200 | 107660 | 7613367203033 | F5 | 56
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-1600 | 107670 | 7613367203040 | F5 | 86
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-2000 | 107680 | 7613367203057 | F5 | 109
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-2400 | 107690 | 7613367203064 | F5 | 146
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-2800 | 107700 | 7613367203071 | F5 | 177
Filtro per Terraline Fresh UZC/UZCD-13-23-800 | 107650 | 7613367203026 | F5 | 42
Ganascia a pinzare per Zehnder ZIP | 506910 | 7613367007174 | F5 | 117
Griglia in ABS verniciabile Zehnder Dew 200P | 06000010 | 7630015297084 | F5 | 480
Griglia in plastica Zehnder Verona per CLF 350 x 110 mm | 990322001 | 7640129217526 | F5 | 38
Isolamento per raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi | 399000140 | 7613367055854 | F5 | 14
Isolamento per raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi | 399000141 | 7613367055861 | F5 | 14
Isolante avvolto in foglio LPDE per coprigiunto DECK1 | 513570 | 7613367001585 | F5 | 11
Isolante per tubo Pe-RT - Ø 8 interno in elastomero - confezione 80 m | 399000107 | 7613367026076 | F5 | 115
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per profilo acciaio KN54 | 505170 | 7630015205317 | F5 | 6.6
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per trave in legno KN52 | 513520 | 7613367009451 | F5 | 13
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per trave inclinata KN57 | 505220 | 7630015205331 | F5 | 18
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per cemento armato KN53 | 505160 | 7630015205195 | F5 | 6.5
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per lamiera sagomata KN56 | 505210 | 7630015226930 | F5 | 8.9
Kit di montaggio per Zehnder ZIP per trave orizzontale KN58 | 505230 | 7630015226947 | F5 | 17
Kit installazione quadrato per Zehnder ComfoAir 70 | 527005800 | 7630015274443 | F5 | 330
Kit installazione quadrato per Zehnder ComfoSpot 50 | 527005450 | 7630015239152 | F5 | 330
Kit installazione tondo lungo per Zehnder ComfoAir 70 (L=900mm) | 527009120 | 7613367200520 | F5 | 114
Kit installazione tondo lungo per Zehnder ComfoSpot 50 (L=900mm) | 527009130 | 7613367200537 | F5 | 120
Kit installazione tondo per Zehnder ComfoSpot 50 (L=600mm) | 527005440 | 7630015239145 | F5 | 84
Kit installazione tondo per Zehnder ComoAir 70 (L=600mm) | 527005200 | 7630015239589 | F5 | 80
Kit per installazione ComfoAir Fit 100 a parete o a soffitto | 990800003 | 7613367055793 | F5 | 68
Kit per installazione ComfoAir Fit 100 incassato a parete, box isolato | 990800000 | 7613367053300 | F5 | 338
Kit per installazione ComfoAir Fit 100 incassato a parete, kit cover di design | 990800001 | 7613367053294 | F5 | 197
Kit per installazione ComfoAir Fit 100 incassato a parete, kit per installazione cover di design | 990800002 | 7613367055427 | F5 | 15
Kit prolunga EPP per ComfoAir 70 | 527009140 | 7613367200544 | F5 | 278
Kit prolunga EPP per ComfoSpot 50 | 527009150 | 7613367200551 | F5 | 278
Kit scarico condensa per ComfoAir Q con scambiatore entalpico- Comprende due tappi | 400502025 | 8717573904001 | F5 | 33
Kit scarico condensa per ComfoAir Q con scambiatore sensibile - Comprende un tappo e due raccordi | 400502023 | 8717573875592 | F5 | 33
Maniglia per telaio filtri lavabili per Zehnder ComfoAir 350/550 | 400100020 | 8717573475051 | F5 | 18
Modulo bridge RF - RS 485 (Modbus/KNX) delle unità EVO | 471100020 | 7613367064726 | F5 | 400
Modulo per interfaccia ComfoConnect KNX C | 655011120 | 8717573030106 | F5 | 512
Modulo per interfaccia ComfoConnect PRO | 471429300 | 7613367055847 | F5 | 595
Modulo per la connessione ComfoConnect LAN C | 655011100 | 8717573030083 | F5 | 477
Modulo per la connessione KNX delle unità EVO | 471100024 | 7613367064764 | F5 | 1370
Modulo RF per ComfoSpot 50 e ComfoAir 70 | 527010550 | 7613367030387 | F5 | 288
Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione ComfoAir 70 | 527008670 | 7613367200384 | F5 | 605
Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione ComfoSpot 50 | 527008660 | 7613367200377 | F5 | 605
Morsettiera Zehnder WRS - aste da 50 cm | 03000028 | 7613367003718 | F5 | 4.3
Moschettone 50 x 5 per Zehnder ZIP | 506010 | 7630015211127 | F5 | 1.6
Multi Control | 399000200 | 7613367048726 | F5 | 475
Multi Control 502 | 399000216 | 7613367082461 | F5 | 475
Multi Control Black | 399000201 | 7613367052280 | F5 | 475
Multi Control Box | 399000215 | 7613367082454 | F5 | Su Richiesta
Nastro adesivo anticondensa - rotolo da 10 m | 02000020 | 7630015298302 | F5 | 24
Nipplo per raccordi attacco collettori | 05000150 | 7630015297121 | F5 | 8.9
OptionBox V2 per CA Q | 471502000 | 8717573048347 | F5 | 416
Pannello per tamponamento Zehnder NIC Aqua 1200 x 2000 mm | 02000168 | 7613367101094 | F5 | 204
Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200x2000 mm | 02000003 | 7630015298326 | F5 | 122
Pannello per tamponamento Zehnder NIC MF 1200x2000 mm | 399000125 | 7613367050989 | F5 | 250
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 150 Aqua con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 500 mm | 02000167 | 7630015298784 | F5 | 86
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 150 EPS 1200 x 500 mm | 02000131 | 7630015297923 | F5 | 76
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 150 EPS R 1200 x 500 mm | 02000126 | 7613367102350 | F5 | 81
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 150 MF con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 500 mm | 399000124 | 7613367050972 | F5 | 86
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 150 P con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 500 mm | 02000161 | 7630015298845 | F5 | 64
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 300 Aqua con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 1000 mm | 02000166 | 7630015298807 | F5 | 173
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 300 EPS 1200 x 1000 mm | 02000130 | 7630015297947 | F5 | 152
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 300 EPS R 1200 x 1000 mm | 02000084 | 7613367102343 | F5 | 162
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 300 MF con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 1000 mm | 399000123 | 7613367050965 | F5 | 172
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 300 P con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 1000 mm | 02000160 | 7630015298869 | F5 | 128
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 600 Aqua con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 2000 mm | 02000165 | 7630015298821 | F5 | 346
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 600 EPS 1200 x 2000 mm | 02000129 | 7630015297961 | F5 | 304
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 600 EPS R 1200 x 2000 mm | 02000083 | 7613367102336 | F5 | 324
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 600 MF con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 2000 mm | 399000122 | 7613367050958 | F5 | 344
Pannello radiante a soffitto o a parete Zehnder NIC 600 P con tubo PE con barriera all'ossigeno 1200 x 2000 mm | 02000159 | 7630015298883 | F5 | 256
Plenum ComfoDew 500 (DN 180) | 06000092 | 7630015296766 | F5 | 200
Plenum ComfoDew 500 (DN200) | 399000058 | 7613367004111 | F5 | 192
Plenum di mandata Zehnder Dew 200 (3 attacchi con collare DN 125) | 06000071 | 7630015296988 | F5 | 372
Plenum di mandata Zehnder Dew 350 (3 attacchi con collare DN 160) | 06000099 | 7630015296681 | F5 | 347
Plenum di ripresa Zehnder Dew 200 (3 attacchi con collare DN 160) | 06000072 | 7630015296964 | F5 | 279
Plenum di ripresa Zehnder Dew 350 (3 attacchi con collare DN 180) | 06000098 | 7630015296704 | F5 | 313
Pretemperatore geotermico Comfofond-L Q destro | 471310085 | 8717573028943 | F5 | 3600
Pretemperatore geotermico Comfofond-L Q sinistro | 471310084 | 8717573028936 | F5 | 3600
Raccordo a gomito 90° a compressione assiale 20-20 - confezione 10 pezzi | 399000038 | 7630015269036 | F5 | 128
Raccordo a gomito 90° push fitting tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi | 399000045 | 7613367003565 | F5 | 110
Raccordo a pressare per Zehnder ZIP | 502280 | 7630015207427 | F5 | 5.2
Raccordo a stringere Ø 12x1,5 per tubo PE-RT - confezione 2 pezzi | 399000052 | 7613367003541 | F5 | 14
Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - confezione 2 pezzi | 04000050 | 7613367004180 | F5 | 16
Raccordo a stringere Ø 20 x 2 per tubo multistrato - confezione 2 pezzi | 04000051 | 7630015298722 | F5 | 13
Raccordo a Tee a compressione assiale 20-20-20 - confezione 10 pezzi | 399000039 | 7630015269043 | F5 | 179
Raccordo a Tee a compressione assiale 20-8-20 - confezione 2 pezzi | 399000040 | 7630015269067 | F5 | 28
Raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi | 399000131 | 7613367054710 | F5 | 30
Raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - un lato chiuso, confezione 2 pezzi | 399000133 | 7613367054734 | F5 | 30
Raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi | 399000132 | 7613367054727 | F5 | 40
Raccordo a tee a pressare Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - un lato chiuso, confezione 2 pezzi | 399000134 | 7613367054741 | F5 | 40
Raccordo a Tee push fitting tubo Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi | 399000046 | 7613367003435 | F5 | 164
Raccordo a Tee push-fitting tubo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 10 pezzi | 399000050 | 7613367004029 | F5 | 28
Raccordo CK150 - ComfoTube DN90 - CK150 | 990322053 | 7613367054888 | F5 | 108
Raccordo diritto a compressione assiale 20-20 - confezione 10 pezzi | 399000037 | 7630015269029 | F5 | 121
Raccordo diritto a compressione assiale 8-8 - confezione 10 pezzi | 399000036 | 7630015269104 | F5 | 43
Raccordo diritto push fitting tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi | 399000043 | 7613367003558 | F5 | 109
Raccordo diritto push fitting tubo Ø 8 - Ø 8 - confezione 10 pezzi | 399000044 | 7613367003992 | F5 | 68
Recuperatore ComfoAir 160 - scarico per montaggio orizzontale | 990202050 | 7640129218288 | F5 | 140
Recuperatore ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - Destro | 471360100 | 8717573048279 | F5 | 2695
Recuperatore ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - Sinistro | 471360070 | 8717573048248 | F5 | 2695
Recuperatore ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - Destro | 471360040 | 8717573048217 | F5 | 2695
Recuperatore ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - Sinistro | 471360010 | 8717573048187 | F5 | 2695
Recuperatore Zehnder ComfoAir 160 | 471218900 | 8717573482257 | F5 | 3160
Recuperatore Zehnder ComfoAir 160 ERV - Recuperatore entalpico | 471218930 | 8717573482295 | F5 | 4330
Recuperatore Zehnder ComfoAir 160 VV - Preriscaldo elettrico | 471218905 | 8717573482264 | F5 | 3690
Recuperatore Zehnder ComfoAir 180 Basic | 471212270 | 8717573872164 | F5 | 3225
Recuperatore Zehnder ComfoAir 180 ERV | 471212290 | 8717573872201 | F5 | 4330
Recuperatore Zehnder ComfoAir 180 VV - Preriscaldo elettrico | 471212275 | 8717573872171 | F5 | 3690
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 Basic - destro | 471229015 | 8717573478274 | F5 | 3335
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 Basic - sinistro | 471229010 | 8717573478267 | F5 | 3335
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 ERV Basic - destro | 471229405 | 8717573480956 | F5 | 4330
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 ERV Basic - sinistro | 471229400 | 8717573480949 | F5 | 4330
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 VV Basic - sinistro | 471222310 | 8717573487054 | F5 | 3925
Recuperatore Zehnder ComfoAir 200 VV Basic- destro | 471222315 | 8717573487061 | F5 | 3925
Recuperatore Zehnder ComfoAir 70 Inox | 527007250 | 7640138039768 | F5 | 2250
Recuperatore Zehnder ComfoAir 70 Plastica | 527007240 | 7640138039751 | F5 | 2160
Recuperatore Zehnder ComfoAir 70 senza griglia esterna | 527008590 | 7613367200285 | F5 | 2010
Recuperatore Zehnder ComfoAir Flex 250 ERV | 471234020 | 8717573037402 | F5 | 5265
Recuperatore Zehnder ComfoAir Flex 250 HRV | 471234350 | 8717573046701 | F5 | 4265
Recuperatore Zehnder ComfoAir Flex 350 ERV | 471234040 | 8717573037433 | F5 | 5475
Recuperatore Zehnder ComfoAir Flex 350 HRV | 471234380 | 8717573046732 | F5 | 4475
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 350 ST | 471502027 | 8717573874472 | F5 | 3925
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 350 ST ERV | 471502029 | 8717573874489 | F5 | 5040
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 350 TR | 471502125 | 8717573023085 | F5 | 3925
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 350 TR ERV | 471502126 | 8717573023092 | F5 | 5040
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 450 ST | 471502031 | 8717573874496 | F5 | 4855
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 450 ST ERV | 471502033 | 8717573874502 | F5 | 5920
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 450 TR | 471502127 | 8717573035033 | F5 | 4855
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 450 TR ERV | 471502128 | 8717573035521 | F5 | 5920
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 600 ST | 471502035 | 8717573874519 | F5 | 6010
Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 600 ST ERV | 471502037 | 8717573874526 | F5 | 7180
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 300 - destro | 471239601 | 8717573036849 | F5 | 2585
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 300 - sinistro | 471239600 | 8717573036832 | F5 | 2585
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 375 - destro | 471239609 | 8717573036924 | F5 | 3065
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 375 - sinistro | 471239608 | 8717573036917 | F5 | 3065
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 375 ERV - destro | 471239617 | 8717573037006 | F5 | 4075
Recuperatore Zehnder ComfoAir Standard 375 ERV - sinistro | 471239616 | 8717573036993 | F5 | 4075
Recuperatore Zehnder ComfoSpot 50 Inox | 527007220 | 7640138039737 | F5 | 1590
Recuperatore Zehnder ComfoSpot 50 Plastica | 527007210 | 7640138039720 | F5 | 1460
Recuperatore Zehnder ComfoSpot 50 senza griglia esterna | 527008580 | 7613367200278 | F5 | 1290
Recuperatore Zehnder EVO 1 ERV | 471100003 | 7613367064238 | F5 | 3750
Recuperatore Zehnder EVO 1 ERV PR | 471100004 | 7613367064245 | F5 | 4060
Recuperatore Zehnder EVO 1 HRV | 471100001 | 7613367064214 | F5 | 2850
Recuperatore Zehnder EVO 1 HRV PR | 471100002 | 7613367064221 | F5 | 3090
Recuperatore Zehnder EVO 2 ERV | 471100007 | 7613367064276 | F5 | 3850
Recuperatore Zehnder EVO 2 ERV PR | 471100008 | 7613367064283 | F5 | 4160
Recuperatore Zehnder EVO 2 HRV | 471100005 | 7613367064252 | F5 | 2960
Recuperatore Zehnder EVO 2 HRV PR | 471100006 | 7613367064269 | F5 | 3190
Recuperatore Zehnder EVO 3 ERV | 471100011 | 7613367064313 | F5 | 4420
Recuperatore Zehnder EVO 3 ERV PR | 471100012 | 7613367064320 | F5 | 4840
Recuperatore Zehnder EVO 3 HRV | 471100009 | 7613367064290 | F5 | 3540
Recuperatore Zehnder EVO 3 HRV PR | 471100010 | 7613367064306 | F5 | 3960
Recuperatore Zehnder EVO 4 ERV | 471100015 | 7613367064351 | F5 | 4790
Recuperatore Zehnder EVO 4 ERV PR | 471100016 | 7613367064368 | F5 | 5200
Recuperatore Zehnder EVO 4 HRV | 471100013 | 7613367064337 | F5 | 3900
Recuperatore Zehnder EVO 4 HRV PR | 471100014 | 7613367064344 | F5 | 4320
Reggicurva 90° per tubo Ø 12- Ø 17 | 04000014 | 7613367102367 | F5 | 2.7
Relè per il collegamento di più Terraline Fresh - RLA-24VDC | 895180 | 8012823376813 | F5 | 151
SA 0-3 V comando in tre posizioni con posizione OFF per ComfoAir 160-180-200-300-375 | 659000100 | 8717573011747 | F5 | 72
SA 0-3 V e SA 1-3 V scatola da esterno | 659000200 | 8717573011808 | F5 | 30
SA 1-3 V comando in tre posizioni per ComfoAir 160-180-200-300-375 | 659000120 | 8717573024150 | F5 | 61
Sensore CO2 0-10V Regolatore di portata cablato per ComfoAir Q (con Option Box V2) / ComfoAir 160 | 655000850 | 8717573028721 | F5 | 395
Sensore CO2 C Comfonet Regolatore di portata cablato per ComfoAir Q / ComfoAir Flex | 655000880 | 8717573037648 | F5 | 445
Sensore CO2 RF per EVO | 471100022 | 7613367064740 | F5 | 560
Sensore di umidità RF per EVO | 471100023 | 7613367064757 | F5 | 338
Sensore H - CO2Sensore combinato di umidità e CO2 per recuperatori decentrali CS50 e CA70 | 527007280 | 7613367029664 | F5 | 462
Sensore H - Sensore di umidità per recuperatori decentrali CS50 e CA70 | 527007260 | 7640138039775 | F5 | 186
Sensore H e VOC - Sensore combinato di umidità e VOC per recuperatori decentrali CS50 e CA70 | 527007270 | 7640138039782 | F5 | 384
Sensore umidità 0-10V | 659000330 | 8717573481908 | F5 | 555
Sifone a secco per Zehnder ComfoAir Q | 400502024 | 8717573875776 | F5 | 112
Sifone a secco per Zehnder ComfoAir Standard | 990201330 | 7640138048708 | F5 | 49
Sifone a secco per Zehnder EVO | 471100021 | 7613367064733 | F5 | 65
Sifone doppio per ComfoAir Flex 250 e 350 | 400300293 | 8717573046961 | F5 | 115
Sonda PT 1000 di temperatura con pozzetto e cavo di 5 m | 399000111 | 7613367039908 | F5 | 40
SpiderFloor 0+15 solo pannello | 399000069 | 7613367102091 | F5 | 33
SpiderFloor EPS 10+15 | 399000067 | 7640138045851 | F5 | 40
SpiderFloor EPS 20+15 | 399000061 | 7640138045868 | F5 | 42
SpiderFloor EPS 30+15 | 399000068 | 7613367102107 | F5 | 46
Supporto a pavimento per ComfoAir Standard | 642300135 | 8717573021487 | F5 | 220
Supporto a pavimento per Zehnder ComfoAir Q | 471502008 | 8717573875219 | F5 | 260
Supporto a pavimento per Zehnder ComfoFond-L Q | 471310087 | 8717573873826 | F5 | 260
Supporto griglia per predisposizione Zehnder Dew | 06000012 | 7630015297046 | F5 | 32
Tappo per raccordo Ø 20 - confezione 10 pezzi | 399000047 | 7613367003442 | F5 | 19
Tappo per raccordo Ø 8 - confezione 10 pezzi | 399000048 | 7613367004005 | F5 | 16
Tappo per vie collettore | 05000155 | 7630015297107 | F5 | 8.3
Tappo tubo 20 mm a compressione assiale - confezione 10 pezzi | 399000041 | 7630015269081 | F5 | 65
Termostato Digitale per Terraline Fresh 2 o 4 tubi - CU-24VDC-MAN | 895110 | 7612914096111 | F5 | 635
Termostato Manuale per Terraline Fresh 2 tubi - CU-24VDC-MAN | 895190 | 7640138040191 | F5 | 360
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 1000 | UZC-10-17-1000 | - | F5 | 1960
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 1400 | UZC-10-17-1400 | - | F5 | 2360
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 1800 | UZC-10-17-1800 | - | F5 | 2620
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 2200 | UZC-10-17-2200 | - | F5 | 3420
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 2600 | UZC-10-17-2600 | - | F5 | 4275
Terraline Fresh a due tubi altezza 100 - larghezza 175 - lunghezza 3000 | UZC-10-17-3000 | - | F5 | 4630
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 1200 | UZC-13-32-1200 | - | F5 | 2890
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 1600 | UZC-13-32-1600 | - | F5 | 3825
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2000 | UZC-13-32-2000 | - | F5 | 4460
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2400 | UZC-13-32-2400 | - | F5 | 5445
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2800 | UZC-13-32-2800 | - | F5 | 6240
Terraline Fresh a due tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 800 | UZC-13-32-800 | - | F5 | 2320
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 1200 | UZCD-13-32-1200 | - | F5 | 3130
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 1600 | UZCD-13-32-1600 | - | F5 | 4080
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2000 | UZCD-13-32-2000 | - | F5 | 4690
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2400 | UZCD-13-32-2400 | - | F5 | 5675
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 2800 | UZCD-13-32-2800 | - | F5 | 6490
Terraline Fresh a quattro tubi altezza 135 - larghezza 320 - lunghezza 800 | UZCD-13-32-800 | - | F5 | 2540
Terraline Fresh sensore di temperatura SNS-HEX-2.5M | 917370 | 7630015238612 | F5 | 82
Testina elettrotermica 220V | 05000028 | 7630015298685 | F5 | 53
Testina elettrotermica 230V con micro | 05000112 | 7630015298661 | F5 | 62
Tirante regolabile per Zehnder ZIP | 506120 | 7630015204419 | F5 | 4.1
Travetto in multisospensione per Zehnder ZIP - ZIP2 AUF2 | 506220 | 7630015205454 | F5 | 12
Travetto in multisospensione per Zehnder ZIP - ZIP3 AUF3 | 506230 | 7630015205461 | F5 | 26
Travetto in multisospensione per Zehnder ZIP - ZIP4 AUF4 | 506240 | 7630015205478 | F5 | 31
Tubo flessibile isolato DN 125 - diametro esterno 185 mm | 990319112 | 7640129212552 | F5 | 220
Tubo flessibile isolato DN 160 - diametro esterno 229 mm | 990319271 | 7640129219926 | F5 | 260
Tubo flessibile isolato DN 180 - diametro esterno 243 mm | 990319272 | 7640129219933 | F5 | 284
Tubo flessibile isolato DN 200 - diametro esterno 260 mm | 990319273 | 7630015294083 | F5 | 298
Tubo flessibile non isolato DN 125 | 990319012 | 7640129212514 | F5 | 110
Tubo flessibile non isolato DN 160 | 990319016 | 7640129212538 | F5 | 135
Tubo flessibile non isolato DN 200 | 990319274 | 7630015294069 | F5 | 172
Tubo multistrato Ø 20 x 2 (isolamento spessore 6 mm) - rotolo 50 m - prezzo al rotolo | 04000112 | 7613367102145 | F5 | 307
Tubo polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm - Rotolo 150 m | 399000034 | 7613367003817 | F5 | 215
Tubo polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm - Rotolo 300 m | 399000035 | 7613367003824 | F5 | 430
Tubo polietilene con barriere all'ossigeno Ø 8 x 1 - rotolo 200 m - prezzo al rotolo | 02000128 | 7613367003954 | F5 | 328
Utensile sbavatore-calibratore Ø 20 x 2 per tubo multistrato | 02000089 | 7630015298203 | F5 | 122
Utensile sbavatore-calibratore per tubo Ø 8x1 PE | 04000138 | 7630015298760 | F5 | 82
Valigetta utensili per connessioni a compressione assiale - prezzo netto | 399000042 | 7630015270384 | F5 | 475
Valvola a sfera da 1 ¼" | 05000141 | 7630015297824 | F5 | 58
Valvola a sfera da 1" | 399000053 | 7613367003978 | F5 | 36
WRS - Reggitubo da 8 mm | 03000016 | 7613367004173 | F5 | 1.5
WRS - Tubo in polietilene con barriera all'ossigeno Ø 8 x 1 - 30 m | 399000054 | 7613367003947 | F5 | 50
Zehnder System Controller | 399000202 | 7613367052624 | F5 | 905
Zehnder System Controller Precablato | 399000203 | 7613367061558 | F5 | 2175
ZIP - striscia radiante 2m ZIPL20 | ZIPL20-002 | 7613367100318 | F5 | 205
ZIP - striscia radiante 3m ZIPL30 | ZIPL30-002 | 7613367100325 | F5 | 230
ZIP - striscia radiante 4m ZIPL40 | ZIPL40-002 | 7630015282493 | F5 | 281
ZIP - striscia radiante 5m ZIPL50 | ZIPL50-002 | 7613367100332 | F5 | 332
ZIP - striscia radiante 6m ZIPL60 | ZIPL60-002 | 7613367100349 | F5 | 388